## armatury ESBE
3CV mosazné, vnitřní závit, PN 10, -30 až 110°C, max. tl. ztráta 200 kPa, netěsnost 0,3% - 1,5%
3MG15-0,6 | světlost 1/2" | 890,-
3MG15-1,0 | světlost 1/2" | 890,-
3MG15-1,2 | světlost 1/2" | 890,-
3MG15-1,6 | světlost 1/2" | 890,-
3MG15-2,5 | světlost 1/2" | 775,-
3MG20-4 | světlost 3/4" | 775,-
3MG20-6,3 | světlost 3/4" | 775,-
3MG25-8 | světlost 1" | 830,-
3MG25-12 | světlost 1" | 830,-
3MG32-18 | světlost 5/4" | 860,-
3MG22-6,3 na Cu | světlost 22 (matice) | 950,-
3MG28-8 na Cu | světlost 28 (matice) | 1.460,-
3MG20-6,3-RA | světlost 3/4", vnější závit | 830,-
3MG25-12-RA | světlost 1", vnější závit | 860,-
3MG32-18-RA | světlost 5/4", vnější závit | 880,-
3CV litinové, vnitřní závit, PN 6, -15 až 110°C, max. tl. ztráta 100 kPa, netěsnost 0,5% - 1%
3G20 | světlost 3/4", kvs 8 | 875,-
3G25 | světlost 1", kvs 12 | 905,-
3G32 | světlost 1 1/4", kvs 18 | 965,-
3G40 | světlost 1 1/2", kvs 28 | 1.095,-
3G50 | světlost 2", kvs 44 | 1.965,-
3CV litinové, příruba PN 6, -15 až 110°C, max. tl. ztráta 50 kPa, netěsnost 0,5% - 1%
3F20 | světlost 20, kvs 12 | 1.835,-
3F25 | světlost 25, kvs 18 | 1.925,-
3F32 | světlost 32, kvs 28 | 2.405,-
3F40 | světlost 40, kvs 44 | 2.620,-
3F50 | světlost 50, kvs 60 | 3.420,-
3F65 | světlost 65, kvs 90 | 3.990,-
3F80 | světlost 80, kvs 150 | 5.535,-
3F100 | světlost 100, kvs 225 | 7.060,-
3F125 | světlost 125, kvs 280 | 9.245,-
3F150 | světlost 150, kvs 400 | 12.445,-
4CV mosazné, vnitřní závit, PN 10, -30 až 110°C, max. tl. ztráta 200 kPa, netěsnost 1% - 1,5%
4MG15-2,5 | světlost 1/2" | 815,-
4MG20-4 | světlost 3/4" | 815,-
4MG20-6,3 | světlost 3/4" | 815,-
4MG25-8 | světlost 1" | 890,-
4MG25-12 | světlost 1" | 890,-
4MG32-18 | světlost 5/4" | 950,-
4CV litinové, vnitřní závit, PN 6, 110°C, max. tl. ztráta 100 kPa, netěsnost do - 1,5%
4G20 | světlost 3/4", kvs 8 | 950,-
4G25 | světlost 1", kvs 12 | 1.005,-
4G32 | světlost 1 1/4", kvs 18 | 1.110,-
4G40 | světlost 1 1/2", kvs 28 | 1.285,-
4G50 | světlost 2", kvs 44 | 2.260,-
4CV litinové, příruba PN 6, 110°C, max. tl. ztráta 50 kPa, netěsnost do 1,5%
4F32 | světlost 32, kvs 28 | 2.770,-
4F40 | světlost 40, kvs 44 | 2.985,-
4F50 | světlost 50, kvs 60 | 4.050,-
4F65 | světlost 65, kvs 90 | 4.455,-
4F80 | světlost 80, kvs 150 | 6.625,-
4F100 | světlost 100, kvs 225 | 9.100,-
4F125 | světlost 125, kvs 280 | 11.210,-
4F150 | světlost 150, kvs 400 | 15.865,-