## pohony ESBE
Servopohony ESBE vhodné k ovládání armatur ESBE do DN 50 (5Nm)
typ 65, 66, 67, 69 | 230V, 3-polohová regulace, 60s (65), 120s (66), 240s(67), 480s(69) | 2.075,-
typ 65M, 66M, 67M, 69M | 230V, 3-polohová regulace, 60s, 120s, 240s, 480s, pomocný přepínací kontakt | 2.405,-
typ 68 | 230V, 2-polohová regulace, 60s | 2.695,-
typ 68M | 230V, 2-polohová regulace, 60s, pomocný přepínací kontakt | 3.020,-
typ 62 nebo 63 | 24V, 3-polohová regulace, 120s (62), 240s (63) | 2.075,-
typ 62M, 63M | 24V, 3-polohová regulace, 120s (62M), 240s (63M), pomocný přepínací kontakt | 2.405,-
typ 62P | 24V, 0-10V, 2-10V, 0-20mA, 4-20mA, 60s,90s,120s - nastavitelné | 4.030,-
Servopohony ESBE vhodné k ovládání armatur ESBE do DN 150 (5-15Nm)
typ 91 | 24V, 3-polohová regulace, 5Nm, 15 s | 2.970,-
typ 91M | 24V, 3-polohová regulace, 5Nm, 15 s, pomocný přepínací kontakt | 3375
typ 92, 93 | 24V, 3-polohová regulace, 15Nm, 60s (92, 300s (93) | 2.970,-
typ 92P | 24V, 0-10V, 2-10V, 0-20mA, 4-20mA, 15Nm, 60s,90s,120s - nastavitelné | 6.225,-
typ 92M, 93M | 24V, 3-polohová regulace, 15Nm, 60s (92, 300s (93), pomocný přepínací kontakt | 3375
typ 94 | 230V, 3-polohová regulace, 5Nm, 15 s | 2.970,-
typ 94M | 230V, 3-polohová regulace, 5Nm, 15 s, pomocný přepínací kontakt | 3375
typ 95, 96 | 230V, 3-polohová regulace, 15Nm, 60s (95), 300s (96) | 2.970,-
typ 95M, 96M | 230V, 3-polohová regulace, 15Nm, 60s (95), 300s (96), pomocný přepínací kontakt | 2.970,-
typ 97 | 230V, 3-polohová regulace, 15Nm, 15 s vestav. relé | 3.710,-
typ 97M | 230V, 3-polohová regulace, 15Nm, 15s, pomocný přepínací kontakt | 4.115,-
typ 98 | 230V, 2-polohová regulace, 10Nm, 60 s vestav. relé | 3.710,-
typ 98M | 230V, 2-polohová regulace, 10Nm, 60 s, pomocný přepínací kontakt | 4.115,-